HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | Valor de eficiencia energética de la instalación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uso del local | índice del local | nº de puntos considera-dos en el proyecto | factor de manteni-miento previsto | potencia total instalada en lámparas + equipos aux | valor de eficiencia energética de la instalación | iluminancia media horizontal mantenida | índice de deslumbra-miento unificado | índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  |  | K | n | Fm | P [W] | VEEI [W/m2] | Em [lux] | UGR | Ra |
|  |  | 1 zonas de no representación |  |  |  |  |  |  | según CIE nº 117 |  |
|  |  | administrativo en general |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | zonas comunes |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | aparcamientos |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | espacios deportivos |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | 2 zonas de representación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | administrativo en general |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | zonas comunes en edificios residenciales |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  | centros comerciales (excluidas tiendas) (9) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | zonas comunes |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | tiendas y pequeño comercio |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) |
|  |  |  | uso | longitud del local | anchura del local | la distancia del plano de trabajo a las luminarias |  | número de puntos mínimo |
|  |  |  | u | L | A | H | K | n |
|  |  |  |  |  |  |  | K < 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2>K ≥1 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3>K ≥2 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | K ≥3 | 25 |
|  |  | local 1 | zonas comunes | 5,00 | 1,00 | 2,50 | 0,33 | K < 1 | 4 |
|  |  | local 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | local 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3) |  | Sistemas de control y regulación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistema de encendido y apagado manual |  |
|  |  | Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. |
|  |  | Sistema de encendido: detección de presencia o temporización |  |
|  |  | Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. |
|  |  | Sistema de aprovechamiento de luz natural |  |
|  |  | Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |
|  |  |  | θ•>65º | θ | ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) |
|  |  |  | T● Aw > 0,07 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |
|  |  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |
|  |  | zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: |
|  |  |  | Patios no cubiertos: |  |  |
|  |  |  | ai > 2 x hi | ai | anchura |
|  |  |  |  | hi | distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2) |
|  |  |  | Patios cubiertos por acristalamientos: |
|  |  |  | ai > (2 / Tc) x hi | hi | distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3) |
|  |  |  |  | Tc | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. |
|  |  |  | Que se cumpla la expresión siguiente: |
|  |  |  | T● Aw > 0,07 A | T | coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. |
|  |  |  |  | Aw | área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. |
|  |  |  |  | A | área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. |

# Footnotes

Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y  la eficiencia energética

Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética